易燃易爆剧毒等危险品管理制度

为确保学校危险化学品的使用安全，杜绝事故发生，特制定本管理制度。

第一条  除教学、生活、工作所需外，校区不准生产、储存、使用、经营和运输易燃易爆危险物品。

第二条  易燃易爆危险品的管理人员，须经过专项培训，经考试合格，方可上岗。

第三条  易燃易爆剧毒等危险品的储存管理

储存、使用、运输和销毁危险物品，必须执行国家关于易燃易爆危险物品的安全管理规定，建立健全保管、领用、使用等各项安全管理制度。

第四条  采购

易燃易爆危险品的采购，必须由专人负责，严格按操作程序进行，物品领取到实验结果的操作过程，必须有操作情况记载。

第五条  领用和管理

易燃易爆危险品要有专用毒品柜储存，实行双人双锁。教学用危险品的领用，必须有两人以上，由领用人填写领用申请表，经相关负责人批准后方可领用，当天领用当天使用，并有详细的实验用量记录，由实验管理员签字备查。

给排水与环境工程实验中心

二〇一八年十二月